ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(технические требования)

на изготовление монтаж и пуско-наладочные работы быстродействующей

селективной световой дуговой защиты БССДЗ-01(03) КРУ(Н)-6/10/35 кВ

- Организация/подстанция: ______________________________________________________

- Ф.И.О., должность, конт. тел.:___________________________________________________

- Тип подстанции (открытая, закрытая): ____________________________________________

- Количество ячеек в секции: всего ___________________, в т.ч. (с обязательным указанием ячеек, по которым возможна подача напряжения на секцию)

| № п/п | Назначение и № по схеме | Тип ячейки | Тип выключателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

- Напряжение и вид оперативного тока: ________________________________

(постоянный, переменный, выпрямленный)

- Место установки «БССДЗ», номер ячейки

(внешняя торцевая стенка, или пустой релейный шкаф):

- Исполнение «БССДЗ» (шкафное или нет, с обогревом или нет):

- Реакция системы на возникновение электродуги:

|  | Место возникновения электродуги | Реакция системы | Количество необходимых выходных контактов системы на отключение, их нагрузочная способность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий ввод |  |  |  |
| 2. | Резервный ввод |  |  |  |
| 3. | Сборные шины |  |  |  |
| 4. | Линейная яч. |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

- Подключение к действующим цепям РЗА:

|  | 110кВ Т1 | 110кВ Т2 | 10 кВ Т-1 | 10 кВ Т-2 | СВ 10кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие реле времени в цепях МТЗ (тип реле времени) |  |  |  |  |  |
| Ток уставки МТЗ, А |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения токовых реле в шкафах (отсеках) |  |  |  |  |  |
| Наличие катушек отключения |  |  |  |  |  |
| Тип привода выключателя |  |  |  |  |  |
| Необходимость установки БПЗ и БК |  |  |  |  |  |
| Номинал блинкера (РУ) в цепи отключения, Тип присоединения (заднее/переднее) |  |  |  |  |  |
| Необходимость ЗАПРЕТА АПВ (АВР) |  |  |  |  |  |
| Номинал блинкера в цепях сигнализации, тип присоединения (заднее/переднее) |  |

- Нормальная (первичная) электрическая схема ПС (на отдельном листе).

- Схемы цепей МТЗ и управления коммутационных аппаратов, питающих секцию (трансформатор, вводные/секционные выключатели) (на отдельных листах).

- План размещения ячеек секции в помещении КРУ с нумерацией ячеек

(на отдельном листе).

- Фотографии распределительного устройства (отдельным файлом).

- Расстояние (м) от места установки БССДЗ до панелей (шкафов) защит трансформаторов, вводных/секционных выключателей:

_____________________________________________________________________________

15.Особые условия*:__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опросный лист заполнил:

«___» _______2019 г.  	______________ 	 _________________      _____________

(дата заполнения)		     (подпись)			(Ф.И.О.)                     Телефон

* - Конструктивные особенности выполнения секции (наличие шинных мостов, изгибы в сборных шинах и их место расположен ия, и т.д.).